ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ БЛОЧНО – МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

ПРОИЗВОДСТВА ООО ««Вектор»

ДАТА______________________

ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ______________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист необходимо отправить на E-mail: info@kotlom.ru

С полным ассортиментом товара Вы можете ознакомиться на сайте: kotlom.ru

Или получить консультацию по бесплатному номеру: 8 (800) 551-45-60

| № п\п | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение котельной | Отопление отопление + горячее водоснабжение технология + отопление + горячее водоснабжение прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 2. | Вид строительства | новое реконструкция техническое перевооружение |
| 3. | Общая теплопроизводительность | _________________________________МВт, |
| 4. | Исполнение котельной | одноконтурное двухконтурное прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 5. | Распределение тепловой нагрузки | система вентиляции _____________________МВт система отопления ______________________МВт система горячего водоснабжения: максимальная часовая _________________МВт среднечасовая _______________________МВт технологическая ______________________МВт кондиционирование ____________________МВт прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 6. | Теплоноситель | Вода _________________________________ прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 7. | Параметры теплоносителя | Температура ________ С° Давление _________МПа |
| 8. | Тип котлов и количество | паровые ___________________________________ водогрейные _______________________________ |
| 9. | Водный объем системы | система вентиляции _______________________м³ система отопления ________________________м³ прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 10. | Гидравлическое сопротивление | система вентиляции _____________________МПа система отопления ______________________МПа система горячего водоснабжения __________МПа прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 11. | Исходная вода на входе в котельную | температура ________________ С° давление ___________________ С° |
| 12. | Топливо | природный газ жидкое топливо (легкое) жидкое топливо (тяжелое) твердое ______________________________________________ природный газ+жидкое топливо (легкое, тяжелое) |
| 13. | Резервное топливо | природный газ жидкое топливо (легкое) жидкое топливо (тяжелое) твердое ______________________________________________ природный газ+жидкое топливо (легкое, тяжелое) |
| 14. | Потребность в запасе топлива | Подводящий газопровод: Диаметр __________ мм, давление ____________МПа склад жидкого топлива, объем _______________ м³ склад твердого топлива ____________________ тн |
| 15. | Степень автоматизации | автоматизированная (с обслуживающим персоналом) котельная-автомат (без постоянного обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 16. | Здание котельной | кирпичное блок-модульное типа "сэндвич" быстромонтируемое ж/бетонное здание типа "сэндвич" существующее (указать размеры) ___________________________ прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 17. | Химическая подготовка | Nа-катионообменная Химические реагенты (комплексон) Н-катионообменная Комбинированная прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 18. | Блок учета расходов | Топлива Тепловой энергии Исходной воды Подпиточной воды Электроэнергии прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 19. | Дымовая труба | Существующая: D__________мм, Н ___________м Новая: D__________мм, Н ___________м прочее ________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| 20. | Наличие исходно-разрешительной документации | Разрешение на топливо - Расчет потребности в тепле ТУ на водоснабжение - Противопожарная сигнализация ТУ на канализирование - Охранная сигнализация ТУ на электроснабжение - Химический анализ исходной воды ТУ на газоснабжение - Генплан ТУ на использование газа - Геоподоснова ТУ на телефонизацию - Геологические изыскания ТУ на радиофикацию - Акт выбора площадки ТУ на дымовую трубу - Ситуационный план Разрешение на строительство ______________________________________________________ |
| 21. | Требуемый срок поставки |  |
| 22. | Оборудование котельной | Отечественное Импортное Смешанное Особые требования: |
| 23. | Адрес строительства |  |
| 24. | Железнодорожная линия |  |
| 25. | Контактный телефон и ответственное лицо (ФИО) |  |